《空气调节》研究生入学考试大纲

课程名称：空气调节

一、	考试的总体要求

要求考生深刻理解各章节的基本概念，基本理论、基本计算及其应用，具备能够利用所学专业知识解决相应工程问题的能力。

二、	考试的内容及比例

1、绪论（0 ～ 5*％）：

(1) 掌握空气调节的任务；空调系统分类。

(2) 了解空调发展史及空气调节的发展方向。

2、湿空气的物理性质及焓湿图（10 ～ 20％）：

(1) 掌握湿空气的物理性质及各状态参数基本概念。

(2) 熟练运用焓湿图进行湿空气状态变化过程的分析和计算。

(3) 了解另一种焓湿图。

3、空调负荷计算与送风量（10 ～ 20％）：

(1) 掌握得热量；冷负荷；室外空气综合温度和计算参数的概念；空调房间送风参数及送风量的确定方法。

(2) 熟练运用谐波反应法计算空调得热量及冷负荷。

(3) 理解影响人体舒适感的因素；得热量、冷负荷及两者之间的关系。

(4) 了解冷负荷系数法。

4、空气的热湿处理（10 ～ 20％）：

(1) 掌握空气热湿处理设备类型；喷水室和表冷器热交换效率；影响喷水室、表冷器热交换效果的因素。

(2) 熟练运用喷水室和表冷器的热工计算方法。

(3) 理解空气与水直接接触时的热湿交换原理及状态变化过程；

(4) 了解空气的其它加湿、除湿方法。

5、空气调节系统（10 ～ 40％）：

(1) 掌握空调系统的分类；空调房间新风量的确定原则；

(2) 熟练运用焓湿图表示普通集中式空调系统一次回风系统和二次回风系统夏季、冬季处理过程；并进行冷（热）量计算。

(3) 理解风机盘管新风供给方式及空气处理过程在焓湿图上的表示；风机盘管的水系统分类；

(4) 了解局部空调机组的分类；空调机组的能效比。

6、空调房间的空气分布（0 ～ 5％）：

(1) 掌握空调送风射流的特点；空调房间气流组织形式和特点。

(2) 了解气流分布性能评价

7、空调系统的运行调节（0 ～ 10％）：

(1) 掌握空调系统运行调节的意义

(2) 理解全空气系统室内热湿负荷变化时的运行调节方法和全空气系统室外空气状态变化时的运行调节方法。

(3) 了解风机盘管系统的运行调节

8、空气的净化与质量控制（0 ～ 5％）：

(1) 掌握空气洁净国际标准及国家标准；

(2) 理解各类过滤器的原理及使用

9、空调系统的消声、防振与空调建筑的防火排烟（0 ～ 5％）：

(1) 掌握空调噪声的物理量度；噪声的主观评价。

(2) 理解消声器的种类及应用；

(3) 了解空调设计中防火排烟方面的基本知识。